Годовой план мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, относящихся к ТСЖ «9 квартал»

| Перечень и периодичность содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| --- |
| № п/п | Вид работ | Периодичность работ |
|  | I. Содержание помещений общего пользования |  |
| 1.1 | Уборка лестничных площадок и маршей нижних четырех этажей, с предварительным увлажнением: -подметание полов во всех помещениях общего пользования: лестничных площадок, мест перед загрузочными камерами мусоропроводов, мест для бачков с пищевыми отходами с предварительным их увлажнением в 9 этажных домах В 4-х этажных домах - -протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования; -мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования; -мытье полов во всех помещениях общего пользования. | 5 раз в неделю 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в 2 недели (май-октябрь) |
| 1.2 | Уборка лестничных площадок и маршей выше четвертого этажа, с предварительным увлажнением: -подметание полов во всех помещениях общего пользования: лестничных площадок, мест перед загрузочными камерами мусоропроводов, мест для бачков с пищевыми отходами с предварительным их увлажнением; -протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования; -мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования; -мытье полов во всех помещениях общего пользования | 3 раза в неделю 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в 2 недели (май-октябрь) |
| 1.3 | Уборка кабин лифтов: -подметание полов кабины лифта и влажная уборка полов кабины лифта, мытье полов кабины лифта с периодической сменой воды или моющего раствора; -мытье стен кабины лифта с периодической сменой воды или моющего раствора. | полы: 3 раза в неделю стены: 2 раза в месяц |
| 1.4 | Уборка мусороприемных камер: подметание пола мусороприемных камер с предварительным его увлажнением, в том числе: - в зимний период - в летний период | 2 раза в неделю 5 раз в неделю |
| 1.5 | Уборка загрузочных клапанов мусоропровода: очистка загрузочных клапанов от грязи при помощи щеток, их мытье и протирка насухо | 2 раза в месяц |
| 1.6 | Содержание лифтов | режим работы (включая наличие диспетчерской связи) ежедневно, круглосуточно |
|  | II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 2.1 | Подметание земельного участка в летний период | 1 раз в неделю |
| 2.2 | Уборка мусора с газона, в том числе: - от листьев, сучьев, мусора - от случайного мусора | 1 раз в месяц 3 раза в неделю |
| 2.3 | Очистка урн, в том числе: - в зимний период - в летний период | 2 раза в неделю 1 раз в сутки |
| 2.4 | Уборка мусора на контейнерных площадках (уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер) | 1 раз в сутки |
| 2.5 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 1 раз в двое суток |
| 2.6 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости, не менее 1 раза в сутки. Начало работ не позднее 6 часов после начала снегопада |
| 2.7 | Вывоз твердых бытовых отходов | 6 раз в неделю |
|  | III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 3.1 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок, в т.ч. восстановление и ремонт ливневой канализации | по мере необходимости |
|  | Консервация, расконсервация системы центрального отопления: Осмотр системы центрального отопления, в том числе проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры, креплений. Проверка состояния подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, расширительных баков на чердаке. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ, проверка теплоизоляции и мелкий ремонт изоляции и др. | 1 раз в год |
| 3.2 | Ремонт просевших отмосток | по мере необходимости на основании дефектных ведомостей и при принятии на общем собрании членов ТСЖ |
| 3.3 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
| 3.4 | Ремонт и укрепление входных дверей: малый и большой ремонт дверных полотен, смена дверных петель и приборов, ремонт коробок, смена дверного блока, обивка дверей железом с двух сторон, поставка доводчиков на входных дверях и др. | по мере необходимости на основании дефектных ведомостей и при принятии на общем собрании членов ТСЖ |
| 3.5 | Ремонт системы центрального отопления (горячего водоснабжения): смена отдельных участков трубопровода, установка кранов для спуска воздуха из системы, утепление трубопровода центрального отопления , восстановление разрушенной тепловой изоляции, регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников и др. | на основании дефектных ведомостей |
| 3.6 | Регулировка, испытание и промывка системы центрального отопления: промывка системы под давлением, испытание трубопроводов, спуск воды из системы, опрессовка системы, наполнение системы в целом до заданного давления. | 1 раз в год |
|  | IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |
| 4.1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции: проверка исправности канализационных вытяжек; прочистка засоренных вентиляционных каналов: снятие вентиляционной решетки, удаление засорения в пределах доступности с проверкой каналов, установка решетки на прежнее место. | 1 раз в год |
| 4.3 | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки, проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств.) | 2 раза в год |
| 4.4 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: уплотнение сгонов, устранение засоров, набивка сальников, прочистка канализационного лежака, восстановление разрушенной тепловой изоляции, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре и др. | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 4.5 | Аварийное обслуживание: выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов и служащих аварийно-ремонтной службы. | 7 раз в неделю (круглосуточно) |
| 4.6 | Дератизация: истребление грызунов путем обработки помещений (чердаков, подвалов, стволов шахт) с применением отравляющих приманок. | 4 раза в год |
| 4.7 | Дезинсекция: обработка помещений с применением специальных средств (инсектицидов) для уничтожения насекомых. | 4 раза в год |
| Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ТСЖ «9 квартал» 2013 год |
| 1 | Капитальный ремонт кровли Московская 2 | С10.06.2012 по 15.07.2013 |
| 2 | Капитальный ремонт сетей ХГВС Московская д.10 | До 30.06.2013 г |
| 3 | Установка приборов учета тепла и воды Московская 10 | С 01.07.2013 по 31.08.2013 |
| 5 | Капитальный ремонт канализации Аммосова 16 | С 16.07.2013 по 31.08.2013 |
| 6 | Косметический ремонт подъезда Комсомольская 29А | До 31.08.2013 г. |
| 7 | Заделка межпанельных стыков по заявкам граждан | До 30.09.2013 г. |