| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Город Мирный» МИРНИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН «Мииринэй куорат» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ ДЬАhАЛТАТА УУРААХ |
| --- |
| 13.10.2016 г. № 1113 Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Город Мирный», на период отопительного сезона |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», городская Администрация постановляет:

- Утвердить:

1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО  «Город Мирный», на период отопительного сезона (приложение 1).

1.2. Порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения МО «Город Мирный» (приложение 2).

1.3. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения МО «Город Мирный» (приложение 3).

1.4. Состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения МО «Город Мирный»  (приложение 4).

1.5. Функциональные обязанности должностных лиц комиссии по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения МО «Город Мирный» (приложение 5).

- Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный».

- Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 1-го Заместителя Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям Корнилова С.В.

Глава города                                                                                     А.В. Басыров

Приложение 1

к Постановлению

городской Администрации

от 13.10.2016 г.

№ 1113

План действий

по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, расположенных на территории МО «Город Мирный», на период отопительного сезона

Раздел 1. Общие положения

- План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации деятельности Администрации муниципального образования «Город Мирный» (далее – Администрация МО «Город Мирный»),  ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения.

- Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями независимо от формы собственности, расположенными на территории МО «Город Мирный».

- Основной задачей Администрации МО «Город Мирный», организаций жилищно-коммунального и топливно- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

- Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и Администрации МО «Город Мирный» определяется в соответствии с действующим законодательством.

- Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и республиканским законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

- Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

7.    При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной,   которая немедленно направляет своих представителей на место повреждения или сообщает ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

8.    При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на Администрацию МО «Город Мирный» и комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Город Мирный».

9. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.

10. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с Администрацией МО «Город Мирный».

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения  МКУ «ЕДДС» МО «Мирнинский район» (номер телефона – 4-31-12, 4-41-12) .

11. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (цокольных помещений, технических этажей  и др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

12.  Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

13. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и картинные галереи;

- ко второй категории - потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12 ОС;

- к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3ОС.

14. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории - остальные источники тепла.

Раздел 2. Основные климатические характеристики

МО «Город Мирный»

| №п/п | Климатические характеристики | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для проектирования систем отопления) | 0С | -50 |
| 2 | Средняя температура отопительного периода | 0С | -17 |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | Сутки | 258 |

Раздел 3. Территория, административно-территориальное деление МО «Город Мирный»

| Муниципальные образования | Площадь территории км2 | Численность населения, чел. | Плотность населения, человек на км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| МО «Город Мирный» | 15 | 34 836 | 2 322 |

Раздел 4. Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер.

В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.

Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, теплообменников и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

Раздел 5. Регламент взаимодействия Администрации МО «Город Мирный» и МКУ «ЕДДС» МО «Мирнинский район» при возникновении аварийных ситуаций

Организация взаимодействия Администрации МО «Город Мирный» и МКУ «ЕДДС» МО «Мирнинский район» (далее ЕДДС) осуществляется в соответствии с Соглашением о взаимодействии и порядке обмена информацией между ЕДДС и Администрацией муниципального образования МО «Город Мирный».

Порядок обмена информацией при поступлении сообщения о чрезвычайной ситуации (аварии, происшествии) на территории муниципального образования, а также иной информации от населения и предприятий:

- в режиме повседневной деятельности ЕДДС контролирует подчиненных дежурных сил и средств к оказанию помощи населению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий);

- в режиме повышенной готовности и чрезвычайной ситуации ЕДДС координирует и осуществляет управление подчиненными дежурными силами и средствами;

- ЕДДС и Администрация МО «Город Мирный» в целях оперативного обмена информацией и координации действий по обеспечению безопасности населения, территории и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций обеспечивают возможность круглосуточного приема (передачи) информации по установленным каналам связи между дежурным диспетчером ЕДДС и секретарем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Город Мирный»:

- по телефонам 4-31-12, 4-41-12 – диспетчер ЕДДС;

- по телефону 4-26-89 – начальник отдела по ГО и ЧС Администрации МО «Город Мирный» - секретарь комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Город Мирный».

При поступлении сообщений о пожарах, об авариях на объектах топливно-энергетического комплекса, нарушении устойчивости функционирования объектов, обеспечивающих условия жизнедеятельности населения, либо происшествиях квалифицируемых как ЧС, согласно установленным критериям, других сообщений, несущих информацию об угрозе жизни и здоровью человека на территории Администрации МО «Город Мирный», секретарь КЧС и ОПБ МО «Город Мирный»:

- производит прием сообщения (уточняет характер происшествия, степень опасности для людей и окружающей среды, выясняет фамилию и телефон заявителя, и иную информацию, которая может представлять интерес);

- передает известную информацию дежурному ЕДДС и в дальнейшем поддерживает обмен информацией.

При поступлении сообщений о пожарах, об авариях на объектах топливно-энергетического комплекса, нарушении устойчивости функционирования объектов, обеспечивающих условия жизнедеятельности населения, либо происшествиях квалифицируемых как ЧС, согласно установленным критериям, других сообщений, несущих информацию об угрозе жизни и здоровью человека на территории Администрации МО «Город Мирный», дежурный диспетчер ЕДДС:

- производит обработку вызова (точный адрес места аварии, фамилия и телефон заявителя, характер аварии, наличие людей);

- фиксирует принятую информацию в специальном журнале с последующим докладом руководителю ЕДДС;

- немедленно сообщает обработанную информацию в Администрацию МО «Город Мирный» по телефонам:

- 4-22-85 – 1-й Заместитель Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям – Председатель КЧС и ОПБ МО «Город Мирный»;

- 4-26-89 – начальник отдела по ГО и ЧС Администрации МО «Город Мирный» - секретарь комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Город Мирный»;

- обеспечивает подготовку и отправку донесений в адрес ЦУКС ГУ МЧС РС (Я).

Информация о мерах проводимых Администрацией МО «Город Мирный» по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации передается в ЕДДС устно с момента принятия решения.

В случае необходимости по запросу одной из сторон другая обязана беспрепятственно выдать запрашиваемую информацию для прогнозирования возможной обстановки по оказанию помощи людям на территории Администрации МО «Город Мирный».

__________________________________________________________________

Приложение 2

к Постановлению

городской Администрации

от 13.10.2016 г.

№ 1113

Порядок

мониторинга состояния

системы теплоснабжения МО «Город Мирный»

Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и устанавливает порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения МО «Город Мирный».

- Общие положения

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

Порядок определяет взаимодействие органа местного самоуправления, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии при создании и функционировании системы мониторинга системы теплоснабжения.

Настоящий порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями жилищно-коммунальных услуг.

- Основные понятия

В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

- «мониторинг состояния системы теплоснабжения» – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

- «потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

- «управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

- «коммунальные услуги» - деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

- «ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

- «коммунальные ресурсы» - горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

- «система теплоснабжения» — совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города, населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;

- «тепловая сеть» — совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

- «тепловой пункт» — совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные — для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные — для присоединения систем теплопотребления двух зданий или более);

- «техническое обслуживание» — комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его(ее) по назначению, хранении или транспортировке;

- «текущий ремонт» — ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и(или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

- «капитальный ремонт» — ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

- «технологические нарушения» - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;

- «инцидент» - отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно- правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и(или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправность оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшая на технологический процесс производства и(или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой тепловой энергии.

- «авария на объектах теплоснабжения» — отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов;

- «неисправность» — другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

- Основные задачи мониторинга

3.1. Основными задачами мониторинга состояния системы теплоснабжения является:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об авариях и неисправностях, возникающих на системах теплоснабжения, и проводимых на них ремонтных работах;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств 
на содержание и проведение ремонтных работ на тепловых сетях.

3.2. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

3.2.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

3.2.2. Сбор данных организуется организациями, эксплуатирующими теплосети, по запросу выдается Администрации МО «Город Мирный».

3.2.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которые применяются как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

- Функционирование системы мониторинга

Функционирование системы мониторинга осуществляется 
на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство 
и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду МО «Город Мирный» (далее - Комиссия), которая является координационным органом.

- Основные принципы мониторинга

Основными принципами мониторинга являются:

- законность получения информации о техническом состоянии тепловых сетей и объектов теплоснабжения;

- непрерывность наблюдения за техническим состоянием тепловых сетей и объектов теплоснабжения;

- открытость доступа к результатам мониторинга;

- достоверность сведений, полученных в результате мониторинга.

6. Сроки проведения мониторинга

Комиссия, созданная для обеспечения согласованности действий Администрации МО «Город Мирный» и организаций, учреждений жилищно-коммунальной и социальной сферы (далее – организации), осуществляет контроль за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период и оценку готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории МО «Город Мирный»  (деятельность в период с июня по октябрь).

7. Технические требования к объектам мониторинга

Устройство тепловых сетей должно соответствовать требованиям строительных норм и правил, другим научно-техническим документам и техническим условиям.

Строительная часть, объемно-планировочные и конструктивные решения тепловых пунктов должны быть выполнены в соответствии с СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

Техническая эксплуатация источников тепловой энергии должна проводиться в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

В каждой организации должен быть организован плановый ремонт оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений.

Ремонт тепловых сетей и тепловых пунктов подразделяется на:

- текущий ремонт, к которому относятся работы по систематическому и своевременному предохранению отдельных элементов оборудования и конструкций тепловой сети от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких неисправностей и повреждений;

- капитальный ремонт, в процессе которого восстанавливается изношенное оборудование и конструкции или они заменяются новыми, имеющими более высокие технологические характеристики, улучшающими эксплуатационные качества сети.

__________________________________________________________________

Приложение 3

к постановлению

городской Администрации

от 13.10.2016 г.

№ 1113

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения МО «Город Мирный»

  - Общие положения

Комиссия по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения (далее – Комиссия) МО «Город Мирный» является нештатным органом, подчиняется Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) Администрации МО «Город Мирный», координирующим деятельность диспетчерских и аварийных служб всех уровней к реагированию на угрозу или возникновении чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Комиссия развертывается на основании решения КЧС и ОПБ или распоряжения Главы города.

Оповещение личного состава Комиссии осуществляет руководитель.

Время готовности Комиссии к работе:

- в рабочее время – «Ч» + 0.20;

- в нерабочее время – «Ч» + 1.30.

Место развертывания Комиссии – кабинет директора МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный», расположенный по адресу: г. Мирный, ул. Тихонова, д. 8.

  - Задачи Комиссии

Главными задачами Комиссии являются:

- планирование и организация работ по предупреждению, ликвидации аварийных ситуаций;

- сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения и территорий от аварийных ситуаций;

- подготовка предложений и вариантов решений Главы города на создание группировки сил и средств для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций;

- подготовка необходимого справочного материала, ведение рабочей карты;

- подготовка и представление донесений;

- организация взаимодействия по вопросам ликвидации аварийных ситуаций с дежурным МКУ «ЕДДС»;

- осуществление контроля за состоянием обстановки.

- Функции Комиссии

Комиссия в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:

- ведет непрерывный контроль и учет данных обстановки с отображением на картах и отчетных материалах;

- участвует в подготовке предложений по применению сил и средств жилищно-коммунальных предприятий МО «Город Мирный», направленных на ликвидацию аварийных ситуаций;

- взаимодействует с руководством предприятий и организаций МО «Город Мирный» в осуществлении на закрепленных территориях мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций;

- осуществляет координацию аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации аварийных ситуаций;

- участвует в установленном порядке в сборе, обработке, обмене и выдаче информации;

- готовит доклады о ходе работ по ликвидации аварийных ситуаций;

- готовит проекты Распоряжений, Постановлений Главы  города;

- ведет учет данных обстановки, принятых решений, отданных распоряжений и полученных донесений в хронологической последовательности;

- организует всестороннее материально-техническое обеспечение проведения комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций;

- организует обеспечение средств массовой информации достоверной и оперативной информацией об аварийных ситуациях;

- обобщает опыт организации работ по ликвидации аварийных ситуаций.

- Порядок формирования, подготовки и работы Комиссии

Состав Комиссии утверждается решением Главы города и корректируется по мере необходимости.

Комиссию возглавляет директор МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный» и является его руководителем.

Руководитель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на штаб задач.

Указания руководителя Комиссии для членов являются обязательными.

Руководителю Комиссии предоставляется право при возникновении аварийных ситуаций приводить в готовность силы и средства жилищно-коммунальных предприятий.

__________________________________________________________________

Приложение 4

к Постановлению

городской Администрации

от 13.10.2016 г. № 1113

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения МО «Город Мирный»

| № п/п | Должность | Состав комиссии | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Директор МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный» | Руководитель комиссии |  |
| 2 | Заместитель директора МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный» | Заместитель руководителя комиссии |  |
| 3 | Главный инженер МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный» | Член группы, секретарь комиссии |  |
| 4 | Главный энергетик МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный» | Член комиссии |  |
| 5 | Директор ООО «МП ЖХ» | Член комиссии | по согласованию |
| 6 | Директор МУП «Коммунальщик» | Член комиссии | по согласованию |
| 7 | Директор МКУ «ЕДДС» МО «Мирнинский район» | Член комиссии | по согласованию |

По решению руководителя КЧС и ОПБ в состав комиссии могут дополнительно приглашаться руководители и специалисты жилищно-коммунальных служб, расположенных на территории МО «Город Мирный».

Приложение 5

к Постановлению

городской Администрации

от 13.10.2016 г. № 1113

Функциональные обязанности должностных лиц комиссии по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения МО «Город Мирный»

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – КЧС и ОПБ) МО «Город Мирный» координирует работу комиссии по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения (далее – Комиссия).

На своих заседаниях члены Комиссии рассматривают вопросы о повышении надежности работы системы теплоснабжения МО «Город Мирный» и готовят соответствующие решения для должностных лиц, как предприятий теплоснабжения, так и для руководителей остальных ресурсоснабжающих предприятий поселения.

О своей работе Комиссия отчитывается перед Главой города или перед КЧС и ОПБ.

Руководитель Комиссии

Несет ответственность за организацию работ по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций.

Обязан:

1. Рассматривать и утверждать план работы Комиссии.

2. Проводить заседание Комиссии.

3. Организовать подготовку жилищно-коммунальных служб, расположенных на территории МО «Город Мирный» к возможным аварийным ситуациям, устанавливать порядок совместных действий служб предприятий и организаций при ликвидации аварийных ситуаций.

4. Разрабатывать дополнительные мероприятия по осуществлению контроля за ликвидацией возможных аварийных ситуаций на территории МО «Город Мирный».

5. В аварийных ситуациях готовить решение о порядке ее ликвидации и взаимодействии аварийно-диспетчерских служб, расположенных на территории МО «Город Мирный».

6. Организовать и руководить работой Комиссии с участием в его работе руководителей жилищно-коммунальных предприятий, расположенных на территории МО «Город Мирный».

7. При получении информации о возникновении аварийных ситуаций организовать разведку для оценки обстановки (при проведении разведки определить место аварии, объекты, обеспечивающиеся теплом от данного источника тепловой энергии, требуемые силы и средства для ликвидации аварийной ситуации) и принятия решения.

8. Принимать решение, ставить задачи подразделениям,
организовать их взаимодействие и обеспечить выполнение задач.

9. Непрерывно следить за изменениями обстановки, принимать по ним соответствующие решения.

10. При необходимости вызвать дополнительные силы и средства и организовать их встречу, постановку задач.

11. Обеспечивать создание резерва сил и средств.

Заместитель руководителя Комиссии

Подчиняется руководителю Комиссии и отвечает за реализацию решений Комиссии, в отсутствие руководителя Комиссии возглавляет её и несет ответственность за её работу.

Заместитель руководителя Комиссии обязан:

- Координировать расстановку сил и средств при угрозе возникновения аварийных ситуаций.

2. Изучать сложившуюся обстановку, организовывать непрерывную
разведку.

- Вносить предложения о привлечении дополнительных сил и средств и обеспечивать передачу распоряжений руководителя Комиссии руководителям подразделений, предприятий и организаций, расположенных на территории МО «Город Мирный».

- Докладывать руководителю Комиссии о результатах разведки и получаемые сообщения об обстановке.

- В случаях, не терпящих отлагательства, самостоятельно принимать решения и осуществлять их с последующим докладом руководителю Комиссии.

- Вызывать при необходимости специальные службы, расположенные на территории МО «Город Мирный» и организовывать взаимодействие с ними.

- Обеспечивать контроль за исполнением распоряжений руководителя Комиссии.

Члены Комиссии

Подчиняются руководителю Комиссии и его заместителю, в пределах предоставленных полномочий.

Члены Комиссии обязаны:

1. Участвовать в заседаниях Комиссии.

2. Изучать и оценивать обстановку по направлению деятельности Комиссии.

3. Докладывать руководителю Комиссии предложения по применению сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций.

4. Участвовать в разработке докладов и донесений.

5. Проводить расчеты возможных потерь, участвовать в разработке мероприятий по их снижению.

6. Вносить предложения по вопросам предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций, находящиеся в компетенции Комиссии.

7. Обеспечивать взаимодействие структур, участвующих в ликвидации аварийных ситуаций.

8. Организовывать всестороннее обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.

9. Участвовать в материально-техническом обеспечении мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.

10. Выполнять другие распоряжения руководителя Комиссии.

Секретарь Комиссии

Подчиняется руководителю Комиссии и его заместителю, в пределах предоставленных полномочий.

Секретарь Комиссии обязан:

  - Осуществлять сбор членов Комиссии на заседания.

  - Уточнять списки членов Комиссии на заседания, вести протокол заседания.

  - Доводить принятые на заседаниях Комиссии решения до исполнителей и контролировать их исполнение.

__________________________________________________________________