Приложение к Постановлению

городской Администрации
от «_06_» ____08___ 2020г. № _772__

График включения и отключения

установок наружного освещения

на территории муниципального образования

«Город Мирный»

| п/п | Месяц года | Число | Время включения | Время выключения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь | 21 28 | 17:00 17:30 | 10:00 09:30 |  |
| 2 | Февраль | 05 19 | 18:15 18:45 | 09:30 08:50 |  |
| 3 | Март | 04 12 22 | 19:15 19:45 20:15 | 07:45 07:15 06:45 |  |
| 4 | Апрель | 02 08 30 | 20:45 21:15 22:00 | 06:15 05:45 05:00 |  |
| 5 | Май | 06 13 20 28 | 22:30 23:00 23:30 - | 04:30 04:00 03:00 - | отключение |
| 6 | Июль | 24-26 | 23:30 | 03:00 | включение |
| 7 | Август | 05 19 29 | 22:30 21:45 21:15 | 03:30 05:00 05:30 |  |
| 8 | Сентябрь | 06 13 30 | 20:45 20:15 19:00 | 06:00 06:30 07:30 |  |
| 9 | Октябрь | 14 21 | 18:30 18:00 | 08:00 08:30 |  |
| 10 | Ноябрь | 05 13 | 17:30 17:00 | 09:00 09:30 |  |
| 11 | Декабрь | 04 17 25 | 16:30 16:30 16:30 | 10:00 10:30 10:00 |  |