| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Город Мирный» МИРНИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН «Мииринэй куорат» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ ДЬАhАЛТАТА УУРААХ |
| --- | --- | --- |

от «_28___» __02_______ 2020 г.			                 	 №_205____

Об установлении нормативов водоотведения

по составу сточных вод в централизованную

систему водоотведения г. Мирного

В целях предупреждения загрязнения водных объектов, обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, защиты системы водоотведения от вредного воздействия загрязняющих веществ, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации от 29.12.2020 № 1118 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей», городская Администрация постановляет:

- Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) города Мирного согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

- Утвердить результаты количественного химического анализа питьевой воды водоочистных сооружений ООО «ПТВС»  города Мирного согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

- Установить, что нормативы водоотведения не распространяются на управляющие организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья, объединения товариществ собственников жилья.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 11.02.2022 года.

- Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный», разместить на официальном сайте городской Администрации.

- Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 1-го Заместителя Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям С.Ю. Медведь.

Глава города				   	                                                К.Н. Антонов

Приложение 1

к Постановлению городской Администрации

от ____2022 г. № 1098

Расчет нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для

г. Мирного

# Расчет нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод необходимо рассчитывать учитывая соблюдение норм предельно допустимых сбросов сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденные для организаций водопроводно-канализационного хозяйства природоохранными органами, обеспечение проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях, техническую и технологическую возможность очистных сооружений коммунальной канализации очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ.

# Исходные данные для расчетов:

# НДС – допустимая концентрация загрязняющего вещества в очищенных сточных водах, на выпуске из системы канализации в водный объект, мг/л;

# Н – допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах абонентов, поступающих на очистные сооружения, мг/л;

# Э – эффективность удаления загрязняющих веществ КОС БО, %;

# Н = НДС*100/(100-Э)

| № п/п | Вещества | Ед. изм. | НДС, мг/дм3 | Э, % | Н, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества* | мг\дм3 | 4,36 | 93,46 | 300 |
| 2 | БПК5* | мг\дм3 | 2,26 | - | 500 |
| 3 | ХПК* | мг\дм3 | 44,9 | 66,02 | 700 |
| 4 | Хлориды | мг\дм3 | 142 | 0,00 | 142 |
| 5 | Сульфаты | мг\дм3 | 53,8 | 0,00 | 53,8 |
| 6 | Железо | мг\дм3 | 0,15 | 37,42 | 0,24 |
| 7 | Аммоний* | мг\дм3 | 1,054 | 90,49 | 25 |
| 8 | Нефтепродукты | мг\дм3 | 0,08 | 56,79 | 0,19 |
| 9 | Фенолы | мг\дм3 | 0,0048 | 81,94 | 0,03 |
| 10 | Фосфор фосфатов* | мг\дм3 | 2,71 | 44,98 | 12 |
| 11 | Жиры | мг\дм3 | 0,37 | 46,57 | 0,69 |
| 12 | АПАВ | мг\дм3 | 0,1 | 83,49 | 0,61 |

# *В соответствии с Приложение № 7 ППРФ № 644

# Приложение 2

# к Постановлению городской Администрации

от ___________2022 г. № ______

# Сводная таблица результатов КХА питьевой воды ВОС РЧВ

# г. Мирный 2021 г.

| Показатели | Аммоний | Хлорид-ион | Сульфат-ион | АПАВ | Взвешен-ные вещества | Железо общее | Фенолы | Нефте- продукты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 |
| Дата отбора и проведения исследования | 2021 г. |
| 19.01.2021 | 0,5 | 73 | 5,24 | 0,041 | 4,52 | 0,286 | 0,0005 | 0,0216 |
| 02.02.2021 | 0,5 | 49,8 | 5,28 | 0,045 | 3,25 | 0,224 | 0,0005 | 0,009 |
| 02.03.2021 | 0,5 | 47,8 | 5,12 | 0,038 | 4,4 | 0,205 | 0,0005 | 0,0072 |
| 06.04.2021 | 0,5 | 46,8 | 5,22 | 0,071 | 3,85 | 0,169 | 0,0005 | 0,019 |
| 18.05.2021 | 0,5 | 53,1 | (20 | 0,029 | 3,54 | 0,209 | 0,0005 | 0,017 |
| 02.06.2021 | 0,534 | 4,04 | (20 | 0,034 | 4,24 | 0,321 | 0,0005 | 0,017 |
| 06.07.2021 | 0,462 | 37,8 | (20 | 0,025 | 4,55 | 0,364 | 0,0005 | 0,0154 |
| 03.08.2021 | 0,05 | 34,8 | (20 | 0,048 | 4 | 0,232 | 0,0005 | 0,0197 |
| 01.09.2021 | 0,102 | 31,9 | (20 | 0,0264 | 3,26 | 0,201 | 0,0005 | 0,0225 |
| 12.10.2021 | 0,144 | 40,9 | (20 | 0,025 | 4 | 0,125 | 0,0005 | 0,0085 |
| 09.11.2021 | 0,32 | 38,6 | (20 | 0,101 | 5,22 | 0,182 | 0,0005 | 0,032 |
| 01.12.2021 | 0,23 | 38,5 | (20 | 0,087 | 4,22 | 0,156 | 0,0005 | 0,0336 |
| Среднее значение | 0,362 | 44,45 | (20 | 0,0475 | 4,09 | 0,230 | 0,0005 | 0,0185 |