| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Город Мирный» МИРНИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН «Мииринэй куорат» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ ДЬАhАЛТАТА УУРААХ |
| --- | --- | --- |

от 28.04.2017 г.                                             		                			№ 671

Об установлении нормативов водоотведения

по составу сточных вод в централизованную

систему водоотведения г. Мирный

В целях предупреждения загрязнения водных объектов, обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, защиты системы водоотведения от вредного воздействия загрязняющих веществ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации Российской Федерации", городская Администрация постановляет:

- Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) города Мирный согласно приложению 1 к настоящему Постановлению

- Утвердить перечень материалов и веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения города Мирный согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

- Установить, что нормативы водоотведения не распространяются на управляющие организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья, объединения товариществ собственников жилья.

- Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный», разместить на официальном сайте городской Администрации www.gorodmirny.ru.

- Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 1-го Заместителя Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям С.В. Корнилова.

И.о. Главы города								             К.Н. Антонов

Приложение 1

к Постановлению городской Администрации

от 28.04.2017г. № 671

| N п/п | Перечень загрязняющих веществ | Норматив допустимой концентрации загрязняющего вещества по составу для абонентов, отводящих сточные воды в водные объекты через централизованные общесплавные, бытовые системы водоотведения, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хлориды | 98,7 |
| 2 | Сульфаты | 57,6 |
| 3 | Фосфаты | 3,6 |
| 4 | Азот аммонийный | 11,32 |
| 5 | Азот нитритный | 0,57 |
| 6 | Азот нитратный | 1,34 |
| 7 | БПК полн | 158 |
| 8 | ХПК | 247 |
| 9 | Нефтепродукты | 0,26 |
| 10 | СПАВ | 0,58 |
| 11 | Железо общее | 1,48 |
| 12 | Хлор и хлорамины | 1,2 |
| 13 | Взвешенные вещества | 100 |
| 14 | Температура | 10-30 градуса |
| 15 | рН | 6-9 |

Условные обозначения:
БПК - биохимическое потребление кислорода;
ПДК - предельно допустимые концентрации;
СПАВ - синтетические поверхностно-активные вещества;
ХПК - химическое потребление кислорода.

Примечание:

Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации г. Мирного только в растворенном и эмульгированном состоянии.

Нормативы водоотведения по составу сточных вод абонентов устанавливаются с целью обеспечения соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, установленных «Предприятию тепловодоснабжения» природоохранными органами, а также проектных параметров очистки сточных вод и с учетом технической и технологической возможности очистных сооружений централизованных систем водоотведения г. Мирного по очистке сточных вод от конкретных загрязняющих веществ.

Приему в бассейны канализования с централизованной системой водоотведения подлежат сточные воды абонентов, если содержание в них загрязняющих веществ  не превышает установленных нормативов водоотведения по составу согласно приложению № 1 к данному постановлению.

Нормативы загрязняющих веществ, не указанных в приложении № 1 к данному Постановлению, устанавливаются в размере, не превышающем соответствующие значения ПДК веществ в воде водных объектов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного водопользования (по минимальному значению ПДК).

Нормативы водоотведения не распространяются на исполнителей коммунальных услуг, а также абонентов, в отношении которых установлены лимиты на сбросы и нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади.

Приложение 2

к Постановлению городской Администрации

от 28.04.2017г. № 671

Перечень материалов и веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения города Мирный

1. Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенах, в том числе:

- окалина;

- известь;

- песок;

- гипс;

- перо, отходы убоя и обработки птиц и животных;

- металлическая стружка;

- каныга;

- грунт;

- строительные отходы и мусор;

- твердобытовые отходы;

- производственные отходы и шламы от локальных (местных) очистных сооружений;

- всплывающие вещества;

- нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и др.

2. Вещества, оказывающие разрушительное действие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации, в том числе:

- с температурой более 40 °С;

- с уровнем 6,5 > pH > 8,5;

- ХПК: БПК 1,5; полн. ( - ХПК: БПК 2,5; 5 ( - кислоты;

- щелочи и др.

3. Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы, взрывоопасные, токсичные и горючие газы, в том числе:

- сероводород;

- сероуглерод;

- окись углерода;

- цианистый водород;

- пары летучих ароматических соединений;

-растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод, ацетон, толуол и т.п.).

4. Концентрированные и маточные растворы.

5. Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности "гипертоксичная".

6. Сточные воды, содержащие микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний.

7. Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с Правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности.