О мерах по обеспечению

пожарной безопасности на объектах

муниципальной собственности

В целях принятия профилактических мер, направленных на недопущение на муниципальных объектах пожаров, повлекших значительный материальный ущерб:

- Руководителям подведомственных организаций: МУП «Коммунальщик» МО «Город Мирный» (Дзукаев А.С.), МУП «МСМЭП» МО «Город Мирный» (Еремин Е.Н.), МУП «МПАТП» МО «Город Мирный» (Жуков А.П.), МБУ «Мемориал» МО «Город Мирный» (Вакарь А.В.), МКУ «УСКиМП» МО «Город Мирный»  (Степанова А.Н.), ООО «МПЖХ» (Трушков В.Н.), эксплуатирующие объекты муниципальной собственности:

- В срок до 20.03.2019 сформировать отраслевые комиссии, составы которых утвердить приказами по предприятиям. Сформировать перечни проверяемых объектов и представить их в отдел по ГО и ЧС городской Администрации.

- В срок до 20.03.2019 провести комиссионные проверки состояния пожарной безопасности на предприятиях.

1.3.	При проведении проверок особое внимание уделить:

а)	срокам обучения специалистов по пожарной безопасности, назначенных на предприятиях;

б)	уточнению срока последней проверки органами государственного
пожарного надзора и выполнению предписаний по этим проверкам;

в)	наличию документов по организации мероприятий пожарной
безопасности на объектах (приказ о назначении должностных лиц, план
эвакуации на случай возникновения пожара, инструкция о мерах пожарной
безопасности, документов обучения руководителей и ответственных лиц за
пожарную безопасность, по программе пожарно-технического минимума);

г)	наличию средств пожаротушения (огнетушители, пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре);

д)	оборудованию дверей лестничных площадок приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах;

е)	обеспечению открывания дверей эвакуационных выходов по
направлению выхода из здания изнутри без ключа;

ж)	недопущению захламления горючими материалами электрощитовых, вентиляционных камер, чердачных и подвальных помещений;

з)	исключению свободного доступа сотрудников в незадействованные помещения;

и)	беспрепятственному проезду и установки пожарной и специальной
техники возле зданий и сооружений в случае возникновения пожара и
свободному подъезду пожарной техники к источникам наружного
противопожарного водоснабжения;

к) наличию необходимых документов об обследовании электроустановок, аппаратов защиты электрических сетей и защитных свойств изоляции электрических проводов;

1.4.	Акты комиссионных проверок состояния пожарной безопасности
объектов муниципальной собственности представить в отдел по ГО и ЧС городской Администрации до 29.03.2019.

2.	Утвердить прилагаемую форму акта комиссионной проверки состояния пожарной безопасности объекта.

3.	Руководителям подведомственных предприятий информировать
городскую Администрацию о фактах проверок,
проведенных органами государственного пожарного надзора, выявленных
недостатках и мерах по их своевременному устранению.

4.	Отделу по ГО и ЧС городской Администрации (Пальчиков В.М.):

4.1. Организовать взаимодействие с органами государственного пожарного надзора по устранению выявленных нарушений правил противопожарного режима на объектах муниципальной собственности.

4.2. Подвести итоги работы отраслевых комиссий по проверке состояния пожарной безопасности объектов. О результатах данной работы доложить до 05.04.2019.

- Рекомендовать отделу надзорной деятельности Мирнинского района  УНД МЧС РФ по РС (Якутия) (Волков А.С.) своевременно информировать городскую Администрацию о результатах проверок состояния пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности для принятия мер.

- Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный».

- Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города				                                        С.Ю. Медведь

#### Приложение

к Постановлению городской Администрации

от «14» 03 2019 г. № 284

АКТ

комиссионной проверки состояния пожарной безопасности

_________________________________________________________

(наименование объекта)

Комиссия в составе:__________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

____________________________________________________________________

(дата проведения проверки)

_______________________________________________________________________________

(во время проведения проверок особое внимание уделить вопросам, указанным в пункте 1.3.

_______________________________________________________________________________

постановления)

_______________________________________________________________________________

(дата последней проверки объекта надзорными органами и выявленные нарушения правил

_______________________________________________________________________________

противопожарного режима в Российской Федерации и нормативных документов по

_______________________________________________________________________________

пожарной безопасности)

_______________________________________________________________________________

(кратко изложить противопожарное состояние объекта)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выводы:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии: 					______________________

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:                                                         ______________________

(Ф.И.О.)

______________________

(Ф.И.О.)

______________________

(Ф.И.О.)